附件

2018年云南省第三季度城市饮用水监测结果

2018年第三季度，全省16个州（市）对208个城市供水厂215份出厂水，550份水龙头水（末梢水）的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、消毒剂余量等指标进行了采样监测。监测统计结果显示：出厂水和水龙头水（末梢水）总合格率为88.9%，不合格的指标主要为消毒剂指标和微生物指标。各州（市）采样监测情况如下：

| 州、市 | 监测水厂数（个） | 出厂水 |  | 末梢水 |  | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测数（份） | 合格数（份） | 监测数（份） | 合格数（份） |  |
| 保山市 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 100 |
| 楚雄州 | 14 | 14 | 12 | 36 | 32 | 88 |
| 大理州 | 18 | 18 | 17 | 28 | 26 | 93.5 |
| 德宏州 | 6 | 10 | 7 | 21 | 17 | 77.4 |
| 迪庆州 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 50 |
| 红河州 | 18 | 19 | 18 | 44 | 42 | 95.2 |
| 昆明市 | 40 | 40 | 35 | 156 | 150 | 94.4 |
| 丽江市 | 5 | 7 | 7 | 22 | 22 | 100 |
| 临沧市 | 13 | 13 | 9 | 36 | 21 | 61.2 |
| 怒江州 | 8 | 8 | 4 | 17 | 12 | 64 |
| 普洱市 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 100 |
| 曲靖市 | 18 | 18 | 13 | 31 | 26 | 79.6 |
| 文山州 | 10 | 10 | 7 | 31 | 24 | 75.6 |
| 西双版纳州 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 100.0 |
| 玉溪市 | 11 | 11 | 11 | 45 | 45 | 100.0 |
| 昭通市 | 16 | 16 | 15 | 31 | 29 | 93.6 |
| 全省总计 | 208 | 215 | 185 | 550 | 495 | 88.9 |