附件4

# 2026年云南省消毒产品国家随机监督

# 抽查计划

一、监督检查对象

（一）生产企业。抽查辖区5%的第一、二、三类消毒产品企业（抗（抑）菌剂、妇女经期、排泄物卫生用品企业除外）。辖区50%的抗（抑）菌剂企业；25%的妇女经期和排泄物卫生用品企业，其中对上一年度消毒产品生产企业分类监督综合评价为重点监督单位的100%检查；在华责任单位和委托方，10%在华责任单位，100%国产无实际生产加工场所，仅委托加工的责任单位。

（二）经营单位。抽查辖区线上线下经营单位如医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和互联网销售平台等。每县（市、区）级抽查不少于10家，州（市）级抽查不少于15家。

二、监督检查内容

（一）第一类消毒产品生产企业监督检查内容包括卫生许可、生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业，重点检查原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告和生产记录；皮肤黏膜消毒剂生产企业，重点检查净化车间、原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告、禁用物质和生产记录等；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业，重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。

（二）第二类消毒产品生产企业监督检查内容包括卫生许可、生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中手消毒剂生产企业，重点检查出厂检验报告和生产记录；空气消毒机生产企业，重点核查产品主要元器件和结构是否与安评报告一致；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业，重点检查生产设备、原材料卫生质量、出厂检验报告和生产记录等。

（三）抗（抑）菌剂生产企业重点检查卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，查看生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；检查抗（抑）菌剂卫生安全评价报告内容是否齐全合格并备案，备案内容是否合规；检查抗（抑）菌剂产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况；抗（抑）菌剂非法添加禁用物质等。

（四）第三类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等，重点检查妇女经期卫生用品生产企业。妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品生产企业，重点检查卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，查看生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；检查卫生巾产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。

（五）消毒产品经营单位监督检查内容包括产品索证、产品查验和广告宣传。其中医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和互联网销售平台重点检查经营的抗（抑）菌产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。检查妇女经期卫生用品产品名称、标签、说明书等是否规范。

三、产品抽检

全省消毒产品抽检类别及检测项目详见附表1。要求如下：

- 生产企业。

各州（市）抽取辖区生产企业生产的第一、二类消毒产品（抗（抑）菌除外）分别不少于2个产品进行检验，第一类抽检含碘消毒剂、湿热清洗消毒器、灭菌器，第二类抽检含氯消毒剂、空气消毒机等。

- 抗（抑）菌剂，各州（市）抽取辖区生产企业2025年度备案且实际生产的所有膏（霜）剂产品；抽取辖区责任单位的膏（霜）剂产品全省不少于10个，任务分配详见附表2。重点检测特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑和产品抗（抑）菌效果等。

- 各州（市）抽取辖区第三类消毒产品生产企业（妇女经期卫生用品和尿布等排泄物卫生用品生产企业除外）生产的卫生用品不少于2个产品进行检验；各州（市）抽取辖区妇女经期卫生用品和尿布等排泄物卫生用品生产企业生产的卫生用品不少于3个产品进行检验，重点抽检宣传杀菌、抑菌作用的卫生用品，检测微生物指标和杀灭/抑制性能。

- 经营单位。

各州（市）抽取辖区经营单位经营的抗（抑）菌剂不少于2个产品进行检验，重点检测特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑和产品抗（抑）菌效果等。全省抽检经营单位抗（抑）菌剂不少于30个，其中膏（霜）剂不少于20个，其他剂型不少于10个，请各州（市）在采样过程中注意兼顾各类剂型。

- 各州（市）抽取辖区经营单位经营的卫生用品不少于1个，重点抽检宣传杀菌、抑菌作用的卫生用品，检测微生物指标和杀灭/抑制性能。

四、工作要求

（一）各州（市）要高度重视消毒产品国家随机监督抽查工作，消毒产品国家随机监督抽查工作要与消毒产品生产企业分类监督综合评价工作相结合，抽到的单位采取分类监督综合评价方式进行检查。在开展抽查前应当更新监督对象与监督人员库。

（二）抽检的消毒产品由各州（市）自行负责送到具备检测资质的机构检测，其中抗（抑）菌制剂按照要求采样后，于8月31日前将样品邮寄至省监督中心，由省级负责送检。抽查过程中发现可疑消毒产品时，应及时采样送检，加大抽样检测力度，防范不合格产品流入市场；发现添加违禁物质行为的，应当责令企业立即停止生产销售，依据《中华人民共和国传染病防治法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规一查到底，依法从严查处；发现非本辖区问题产品，应及时通报生产企业所在地疾控主管部门，加大联合查处力度，涉嫌犯罪的及时移交公安机关。

（三）抽查任务和数据填报工作要于2026年11月10日前完成。表头标记有“★”的汇总表尚不能通过“信息报告系统”个案填报直接生成，需填报汇总表上报信息。同时，各州（市）疾控局请于2026年11月10日前将本辖区消毒产品国家随机监督抽查全年工作总结和2026年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单（加盖公章的扫描版及未盖章的电子版，并附联系人及电话）报送省监督中心。

（四）公示要求。各州（市）疾控局请于11月10日前将附表3随全年工作总结一并报送省监督中心，省监督中心汇总后报省疾控局，由省疾控局统一对消毒产品抽检结果进行公示。

联系人及电话: 刘静华   0871-65193184

邮箱：ynwjgwyc@sina.com

样品邮寄地址：昆明市五华区新闻南路25号

附表：1.2026年消毒产品国家随机监督抽查计划表

2.2026年抗（抑）菌制剂生产企业抽检任务表

3.★云南省2026年消毒产品随机监督抽检产品公示表

4.2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表

5.2026年消毒产品国家随机监督抽查案件汇总表

6.2026年消毒产品国家随机监督抽查案件违法事实信息汇总表

- ★2026年抗（抑）菌剂膏、霜剂型违法添加用物质产品清单

附表1

2026年消毒产品国家随机监督抽查计划表

| 监督检查对象 | 抽查比例 | 抽检产品 |  | 检查/检验项目 | 检验/判定依据 | 检查层级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类消毒产品生产企业 | 5% | 各州（市）抽检不少于2个 | 用于医疗器械的高水平消毒剂、灭菌剂、皮肤黏膜消毒剂（重点检查含碘消毒剂、次氯酸消毒剂、内镜消毒剂） | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验 | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 市县级 |  |
|  |  |  | 用于医疗器械的高水平消毒器械、湿热清洗消毒器 | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |  |
|  |  |  | 灭菌器械 | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测 | 《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）、《卫生部消毒产品检验规定》、《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准 |  |  |
|  |  |  | 生物指示物 | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行含菌量检验 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《卫生部消毒产品检验规定》、《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准 |  |  |
|  |  |  | 灭菌效果化学指示物 | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《卫生部消毒产品检验规定》《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准 |  |  |
| 第二类消毒产品生产企业（抗（抑）菌制剂生产企业除外） | 5% | 各州（市）抽检不少于2个 | 第一类消毒剂以外的消毒剂（重点检查含氯消毒剂） | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验，宣称用于游泳池水消毒的做大肠杆菌杀灭试验，宣称用于空气消毒剂做空气现场或模拟现场试验） | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒技术规范》相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |  |
|  |  |  | 第一类消毒器械以外的消毒器械（重点抽查空气消毒机） | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验，空气消毒机做现场或模拟现场试验） | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《次氯酸发生器卫生要求》（GB28233-2020）《紫外线消毒器卫生要求》（GB 28235-2020）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒技术规范》等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |  |
|  |  |  | 化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物 | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行变色性能检验 | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |  |
| 抗（抑）菌剂生产企业 | 50% | 各州（市）抽检任务分配详见附表2 | 抗（抑）菌制剂膏、霜剂型 | 检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行禁用物质特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑检验；一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟） | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB15979-2024）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验 |  | 各州（市）须抽取辖区生产企业2025年度备案且实际生产的所有膏（霜）剂产品。 |
| 第三类消毒产品生产企业（妇女经期卫生用品和尿布等排泄物卫生用品生产企业除外） | 5% | 各州（市）抽检不少于2个 | 重点抽检宣传杀菌、抑菌作用的卫生用品 | 卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。 产品微生物指标检验。宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的 | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒技术规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023） |  |  |
| 妇女经期卫生用品和尿布排泄物生产企业 | 25% | 各州（市）抽检不少于3个 | 卫生巾、纸尿裤 | 卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；卫生巾产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。 产品微生物指标检验。宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的 | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒技术规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023） |  | 各州市根据辖区生产企业实际情况确定抽检数量。 |
| 在华责任单位和委托方 | 100% | 各州（市）根据实际情况，对辖区内在华责任单位和委托方的产品进行抽检。（全省不少于10个） | 所有抗（抑）菌膏霜剂（同一家企业超过3个产品的抽检3个，不满3个的全抽） | 包括委托加工合同、产品查验和广告宣传。其中重点检查一二类产品安全评价和备案情况，其他产品重点检查产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。 抗（抑）菌产品进行禁用物质特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑检验；一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟） 其他卫生用品重点进行微生物指标检验，宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的。 | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒产品标签说明书管理规范》 《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验 | 市县级 |  |
| 医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺经营单位 | 每市（县级）、县、区抽查不少于10家，市本级抽查不少于15家。 | 各州（市）抽取辖区经营单位经营的抗（抑）菌剂不少于2个，卫生用品不少于1个 | 抗（抑）菌膏霜剂为主；经期/排泄物卫生用品（同一家企业最多抽检1个产品） | 包括产品索证、产品查验和广告宣传。其中医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和互联网销售平台重点检查经营的抗（抑）菌产品安全评价及备案情况；名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。妇女经期卫生用品产品名称、标签、说明书等是否规范。 抗（抑）菌产品进行禁用物质盐酸萘替芬、克霉唑、氯倍他索丙酸酯、硝酸咪康唑检验；一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟） 其他卫生用品重点进行微生物指标检验，宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的 | 《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验 | 市县级 | 全省抽检经营单位抗（抑）菌剂≥30个，其中膏（霜）剂≥20个，其他剂型≥10个，请各州（市）在抽样过程中注意兼顾各类剂型。 |

注：1.同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业，按照生产第一类消毒产品的生产企业抽取。

2.对上一年度消毒产品生产企业分类监督综合评价为重点监督单位的、上一年度有监督抽检不合格产品或有被举报投诉核实的；被列为国家重点抽检或整治对象的100%抽查。

3.被抽查企业抽中类别消毒产品的数量不足时，则以该企业其他类别消毒产品数量补足。

附表2

2026年抗（抑）菌剂生产企业抽检任务表

| 序号 | 州、市名称 | 责任单位抗（抑）菌剂 抽检数量 | 检查/检验项目 | 检验/判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明市 | 2 | 特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑和产品抗（抑）菌效果等 | 《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串 联质谱法的通知》(卫办监督发〔2010〕54号)、《消毒产品检测方法》 (WS/T10009-2023)、《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》 (WS/T 684—2020)、《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》 (WS/T 685—2020)、《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》 (WS/T 686—2020)、进行检验同时可参照《化妆品安全技术规范》(2015 年版)进行检验 | 各州（市）须对辖区内生产企业2025年度备案且实际生产的全部膏（霜）剂产品进行抽取。 |
| 2 | 曲靖市 | 1 |  |  |  |
| 3 | 玉溪市 | 1 |  |  |  |
| 4 | 保山市 | 1 |  |  |  |
| 5 | 昭通市 | 1 |  |  |  |
| 6 | 楚雄州 | 1 |  |  |  |
| 7 | 红河州 | 1 |  |  |  |
| 8 | 文山州 | 1 |  |  |  |
| 9 | 迪庆州 | 1 |  |  |  |

| 州（市) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 产品规格 | 产品的采样地点 | 产品的生产日期或批号 | 检验项目及判定结果 | 违法事实 | 处罚文号 | 处罚结果 |

附表3

★云南省2026年消毒产品随机监督抽检产品公示表

附表4-1

2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表

州（市)

|  |  | 监督评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监督类别 |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 综合管理 |  |  |  |  |  |  | 生产过程管理 |  |  |  |  |  |  | 产品卫生质量管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价单位 | 优秀 单位 |  | 合格 单位 |  | 重点 监督 |  | 评价单位 | 该项 优秀 |  | 该项 合格 |  | 重点 监督 |  | 评价单位 | 该项 优秀 |  | 该项 合格 |  | 重点 监督 |  | 评价单位 | 该项 优秀 |  | 该项 合格 |  | 重点 监督 |  |
|  |  | 合计（家） | 单位数（家） | 百分率(%) | 单位数(家） | 百分率(%) | 单位数（家） | 百分率(%) | 合计（家） | 单位数（家） | 百分率(%) | 单位数(家） | 百分率(%) | 单位数（家） | 百分率(%) | 合计（家） | 单位数（家） | 百分率(%) | 单位数(家） | 百分率(%) | 单位数（家） | 百分率(%) | 合计（家） | 单位数（家） | 百分率(%) | 单位数(家） | 百分率(%) | 单位数（家） | 百分率(%) |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类 | 抗（抑）菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类 | 妇女经期卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尿布等排泄物卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：              审核人：

附表4-2

2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表

州（市)

|  |  | 产品抽检 |  |  | 加分项及其他关键项情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 加分项 |  |  | 其他关键项 |  |  |  |
|  |  | 产品抽检数 | 不合格产品数 | 百分率(%) | 评价单位 | 加分单位数 | 百分率(%) | 评价单位 | 累计关键项数 | 累计合格数 | 合格占比(%) |
|  |  |  |  |  | 合计（家） | 单位数（家） | 单位数（家） | 合计（家） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类 | 抗（抑）菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类 | 妇女经期卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尿布等排泄物卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：              审核人：

附表5

2026年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

州（市)

| 监督对象 |  |  | 辖区 机构数 | 抽查 机构数 | 发现违法行为机构数 | 违规产品数 | 立案数 | 结案数 | 行政处罚单位数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 没收违法所得 （万元） | 吊证 （家） | 警告（家） | 罚款（家） | 罚款 金额 （万元） | 其他 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 企业 | 第一类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 二 类 | 抗（抑）菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 三 类 | 妇女经期卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尿布等排泄物卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营单位 |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任单位 |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表6

2026年消毒产品国家随机监督抽查案件违法事实信息汇总表

州（市)

| 单位类别 |  |  | 查处案件数 | 违法事实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 违反消毒产品及生产企业卫生许可资质相关法规 | 违反生产条件、生产过程相关法规 | 违反使用原材料卫生质量相关法规 | 违反消毒产品安全评价相关规定 | 违反标签（铭牌）、说明书相关法规 | 违反消毒产品卫生质量相关法规 | 违反新消毒产品卫生许可文件相关法规 | 应备案而未备案 | 违反消毒产品进货检查验收制度相关法规 | 违反索证相关法规 | 其他违法行为 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 | 第一类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
|  | 第二类 | 抗抑菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |  |
|  | 第三类 | 妇女经期 卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |  |
|  |  | 尿布等排泄物卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | ------ |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |  |
| 经营单位 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在华责任单位和委托方 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表7

★2026年抗（抑）菌剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

州（市)

| 序号 | 不合格产品名称 | 批 号 | 产品责任单位名称 | 产品生产企业名称 | 检测报告结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：